## Протокол калибровки
ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ №
Дата калибровки:
Ф.И.О. Калибровщика:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | [5 empty] | СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ
Предприятие: |  |  | Рефтинская ГРЭС |  |  | Тип, модель ИП:
Подразделение: |  |  | ЛМКИП |  |  | Заводской номер:
Позиция: | [5 empty] | Год выпуска:
КАЛИБРОВКА | [5 empty] | КАЛИБРАТОР
Тип калибровки: |  |  |  | периодическая |  | Модель:
Межкалибровочный интервал: |  |  |  | 2 |  | Заводской номер:
Температура окр.среды:
Отн. влажность воздуха:
Атмосферное давление:
Операции калибровки
Наименование операции |  |  |  |  | Результат
Внешний осмотр |  |  |  |  | соответствует
Опробование |  |  |  |  | соответствует
Проверка основной погрешности измерительного канала ИРТ
[6 empty] | тип |  | значение
[8 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный
передаточная характеристика | [5 empty] | линейная
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение входного,
5
25
50
75
95
Встроенный источник напряжения 24В(без нагрузки)
[6 empty] | тип |  | значение
входной сигнал | [5 empty] | напряжение, В |  | 24
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  | 24
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
Значение входного сигнала, % |  | абсолютное значение входного,
100
Встроенный источник напряжения 24В(под нагрузкой 820 Ом)
[6 empty] | тип |  | значение
входной сигнал | [5 empty] | напряжение, В |  | 24
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  | 24
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
100
Унифицированный выходной сигнал постоянного тока
[6 empty] | тип |  | значение
[8 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал
выходной сигнал | [5 empty] | ток, мА
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
5
25
50
75
95
Заключение по результатам калибровки всех каналов
Заключение по результатам калибровки
Калибровщик
подпись